PARECER TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 001/2026

- IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

| Obra/Objeto | Reforma da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz |
| --- | --- |
| Convênio nº | 0470/2019 |
| Concedente | Secretaria de Estado da Educação |
| Contratada | FFJ CONSTRUTORA LTDA |
| Contrato de Execução nº | 160/2020 |
| Endereço da Obra | Rua Alexandrina Soares de Sousa, DNOCS, Coremas/PB |
| Valor Total Contratado | R$ 337.893,18 |
| Data de Início da Obra | 10/07/2020 |
| Data de Término da Obra | 20/08/2026 |

- OBJETIVO DO PARECER

O presente Parecer Técnico tem por objetivo registrar os resultados da vistoria final realizada na obra acima identificada, com a finalidade de atestar o percentual de execução física dos serviços contratados, à luz do projeto básico/executivo, do memorial descritivo, do cronograma físico-finaneiro e das medições realizadas ao longo da execução contratual.

- METODOLOGIA DA VISTORIA

A vistoria foi realizada in loco, mediante inspeção visual e conferência técnica dos serviços executados, com base nos seguintes documentos e procedimentos:

- Conferência do Projeto Básico/Executivo e Memorial Descritivo aprovados;

- Análise do Cronograma Físico-Financeiro e comparação com o executado;

- Verificação dos Boletins de Medição;

- Inspeção visual de todos os serviços e etapas construtivas previstos;

- Registro fotográfico das principais frentes de serviço;

- Verificação de conformidade com normas técnicas da ABNT aplicáveis;

- QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

| Item | Serviço | %Previsto | %Executado | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100% | Concluído |
| 2 | PISO | 100% | 100% | Concluído |
| 3 | PAREDES | 100% | 100% | Concluído |
| 4 | ESQUADRIAS | 100% | 100% | Concluído |
| 5 | W.C. | 100% | 100% | Concluído |
| 6 | FORRO E COBERTA | 100% | 100% | Concluído |
| 7 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100% | 100% | Concluído |
| 8 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100% | 100% | Concluído |
| 9 | ELÉTRICA | 100% | 100% | Concluído |
| 10 | DIVERSOS | 100% | 100% | Concluído |
| PERCENTUAL GERAL DE EXECUÇÃO DA OBRA |  | 100% | 100% | CONCLUÍDA |

- ANÁLISE TÉCNICA

Da inspeção realizada, constatou-se que todos os serviços previstos no projeto básico/executivo e na planilha orçamentária foram integralmente executados, em conformidade com as especificações técnicas, o memorial descritivo e as normas técnicas vigentes (ABNT). Não foram identificadas pendências construtivas, vícios aparentes ou desconformidades que impeçam o recebimento da obra.

As instalações prediais (elétricas, hidrossanitárias e complementares) foram testadas e encontram-se em pleno funcionamento. Os acabamentos e revestimentos apresentam padrão de qualidade compatível com o especificado em projeto. A obra encontra-se limpa, desimpedida e já está em uso.

- CONCLUSÃO

Diante do exposto, e com base na vistoria técnica realizada, ATESTO que a obra referente ao objeto acima identificado se encontra com EXECUÇÃO FÍSICA CORRESPONDENTE A 100% (CEM POR CENTO) DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, estando CONCLUÍDA.

Coremas – PB, 03 de setembro de 2026.

Fernando Matias Mamede

Engenheiro Fiscal CREA-PB nº 162056275-8