JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Utilização dos rendimentos do Convênio nº 0470/2019 – Reforma da Escola Municipal Flórido Diniz

Local: Coremas – PB

Responsável Técnico: Fernando Matias Mamede, CREA-PB Nº 11466382021

- Fundamentação

No escopo inicial da reforma da reforma da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz, previa-se utilização de piso em cerâmica esmaltada comum. Contudo, durante o acompanhamento técnico da execução, constatou-se que tal especificações não atenderia de forma plena às necessidades funcionais e de desempenho da edificação, considerando:

- Alto tráfego de usuários: o ambiente escolar apresenta circulação diária intensa de alunos, professores e servidores, o que exige um material de elevada resistência mecânica e abrasiva;

- Redução de custos de manutenção e reposição de peças, manutenção preventiva e corretiva: a cerâmica esmaltada apresenta maior propensão a fissuras, quebras e desplacamentos, resultando em custos recorrentes de substituição e manutenção;

- Qualidade e funcionalidade: o piso granilite, além de possuir resistência superior, proporciona melhor acabamento estético, uniformidade visual e facilidade de higienização, fatores cruciais em ambientes escolares, especialmente no controle sanitário e na preservação da infraestrutura pública;

- Atendimento às normas de desempenho (NBR 15575), garantindo conforto, durabilidade e facilidade de limpeza, especialmente em ambiente escolar.

Assim, foi tecnicamente recomendada a substituição do piso cerâmico pelo granilite, material reconhecidamente mais adequado para espaços de grande circulação, com vida útil estendida e menor necessidade de reposições futuras.

- Utilização dos Rendimentos

A diferença de custo entre os materiais foi integralmente coberta com os rendimentos financeiros gerados pelo o convênio nº 0470/2019, não havendo acréscimo de recursos por parte do município.

A medida observa os princípios da:

- Legalidade e conformidade: utilização realizada em observância à Lei nº 8.666/1993, especialmente quanto à busca da proposta mais vantajosa para a Administração e à adequada aplicação dos recursos públicos, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre aplicação de rendimentos de convênios;

- Economicidade e eficiência: escolha técnica que minimiza gastos futuros de manutenção e preserva o investimento público;

- Interesse público: garantia de melhor infraestrutura escolar, com maior conforto, durabilidade e segurança para a comunidade estudantil.

- Conclusão

A decisão pela adoção do piso granilite é tecnicamente fundamentada, economicamente viável e juridicamente respaldada, representando medida de interesse público como: maior vida útil do investimento; redução de custos futuros de manutenção; atendimento ás normas técnicas de desempenho; melhores condições de conforto, higiene e segurança aos usuários da escola.

Dessa forma, justifica-se plenamente a aplicação dos rendimentos do convênio na referida substituição, garantindo a eficiência e a qualidade da obra pública.

Coremas – PB, 15 de maio de 2026

Fernando Matias Mamede

Fiscal Técnico da Obra CREA – PB Nº 11466382021